Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом) (руб).

| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III |
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 2 982 750,24 | 1 708 659,24 | 3 119 521,50 | 1 845 430,50 |
|  |  | ВЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 2 982 750,24 | 1 708 659,24 | 2 982 750,24 | 1 708 659,24 |
|  | Нет | КЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 1 949 628,00 | 1 123 524,00 | 571 339,50 | 571 339,50 |
|  |  | ВЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 1 949 628,00 | 1 123 524,00 | 434 568,24 | 434 568,24 |
| 750 | Да | КЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 3 935 862,95 | 2 661 771,95 | 3 935 862,95 | 2 661 771,95 |
|  |  | ВЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 3 593 934,80 | 2 319 843,80 | 3 593 934,80 | 2 319 843,80 |
|  | Нет | КЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 1 387 680,95 | 1 387 680,95 | 1 387 680,95 | 1 387 680,95 |
|  |  | ВЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 1 045 752,80 | 1 045 752,80 | 1 045 752,80 | 1 045 752,80 |
| 1000 | Да | КЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 4 389 385,97 | 3 115 294,97 | 4 389 385,97 | 3 115 294,97 |
|  |  | ВЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 3 933 481,78 | 2 659 390,78 | 3 933 481,78 | 2 659 390,78 |
|  | Нет | КЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 1 841 203,97 | 1 841 203,97 | 1 841 203,97 | 1 841 203,97 |
|  |  | ВЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 1 385 299,78 | 1 385 299,78 | 1 385 299,78 | 1 385 299,78 |
| 1250 | Да | КЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 4 842 909,00 | 3 568 818,00 | 4 842 909,00 | 3 568 818,00 |
|  |  | ВЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 4 273 028,76 | 2 998 937,76 | 4 273 028,76 | 2 998 937,76 |
|  | Нет | КЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 2 294 727,00 | 2 294 727,00 | 2 294 727,00 | 2 294 727,00 |
|  |  | ВЛ | 24849 | 550 | 178 452,00 | 178 452,00 | 1 724 846,76 | 1 724 846,76 | 1 724 846,76 | 1 724 846,76 |